Изготовитель – ООО «Электронмаш Инжиниринг» 194064, Россия, Санкт-Петербург, Парнас, 3-й Верхний переулок, д. 12, лит. А. Тел./Факс: (812) 702-12-43 E-mail: info@electronmash.ru www.electronmash.ru

Опросный лист

для заказа вакуумных выключателей серии VB4-SP/ELM

Данные о Заказчике:

| Организация |  |
| --- | --- |
| Адрес: |  |
| Телефон: |  |
| Контактное лицо |  |

Количество выключателей данного типа:__________ шт.

На каждый тип выключателя требуется заполнять отдельный опросный лист!

Требования по техническим характеристикам и комплектации (нужное отметить знаком ():

| № п/п | Наименование, характеристика, назначение | Комплектация по требованию заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обозначение | VB4-SP/ELM-40- _ _ / _ _ _ _ |
| 2 | Номинальное/наибольшее рабочее напряжение, кВ | 35/40,5 |
| 3 | Номинальный ток, А | ( 630 , ( 1250, ( 1600, ( 2000 |
| 4 | Номинальный ток отключения, кА | ( 20 , ( 25, ( 31.5 |
| 5 | Климатическое исполнение | ( У1 , ( УХЛ1, ( Т1 |
| 6 7 | Напряжение вторичных цепей управления, В | Электромагнит включения | ( ~ 220 , ( =220, ( =110 |
|  |  | Электромагнит отключения | ( ~ 220 , ( =220, ( =110 |
|  |  | Электромагнит отключения (дополнительно) | ( Нет, ( ~ 220 , ( =220, ( =110 |
|  |  | Двигатель взвода пружин | ( ~ 220 , ( =220, ( =110 |
|  |  | Защитное устройство двигателя взвода | ( Есть, ( Нет |
|  | Номинальные циклы АПВ | ( О-0,3с-ВО-180с-ВО, ( О-0,3с-ВО-20с-ВО |
| 8 | Расцепители максимального тока (In=5A) | ( Нет, ( 1 , ( 2 |
| 9 | Количество свободных блок-контактов | _________Н.О, ________Н.З |
| 10 | Обогрев и освещение отсека привода | ( Есть, ( Нет |
| 11 | Напряжение цепей обогрева и освещения, В | ( ~ 220 , ( =220, ( =110 |
| 12 13 | Устройство защиты и автоматики, тип | GSM | ( Есть, ( Нет |
|  |  | TG-9 | ( Есть, ( Нет |
|  | Тип управления | ( Местное, ( Дистанционное |
| 14 | Указатель положения выключателя | ( Символы, ( Текст |
| 15 | Наличие трансформаторов тока (ТТ) | ( Есть, ( Нет |
| 16 | Способ переключения Ктт | ( Нет; ( в первичных цепях; ( во вторичных цепях |
| 17 | Параметры трансформаторов тока | № обмотки | Первичный ток, А | Вторичный ток, А | Класс точности | Мощность обмотки, ВА | Коэфф. безопасности/ пред. кратность; |
|  |  | 1 |  | ( 1; ( 5 |  |  |  |
|  |  | 2 |  | ( 1; ( 5 |  |  |  |
|  |  | ( 3 |  | ( 1; ( 5 |  |  |  |
|  |  | ( 4 |  | ( 1; ( 5 |  |  |  |

Дополнительные требования:

1.____________________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________________

Согласовано: _______________________________________________           Дата :____________________

# Footnotes

Изменение Ктт возможно только с двойной кратностью. Например: 100-200/5; 200-400/5 и т.д.;

При выборе номинального вторичного тока ТТ следует учесть, что при необходимости установки расцепителей по п.9 – In=5А;

Значения выбираются из ряда : 0,2; 0,2s; 0,5; 0,5s; 5Р; 10Р;

Значения выбираются из ряда : 3; 5; 10; 15; 20; 30; 50

Коэффициент безопасности указывается для  обмоток цепей измерения (0,2; 0,2s; 0,5; 0,5s); предельная кратность – для обмоток цепей защит (5Р; 10Р).  Значения выбираются из ряда:

- для коэффициента безопасности: FS5; FS10; FS15

- для предельной кратности: 10; 20; 30; 40