## ОЛ
194292, Россия, Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок д.12А Тел: (812) 702-12-62, факс: (812) 702-12-62 e-mail: sales@electronmash.ru; elm@electronmash.ru www.electronmash.ru
Наименование организации / Client
Контактное лицо / Contact
Адрес / Adress
Проект / Project
Телефон / Phone number
E-mail:
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ТРАНСФОРМАТОРЫ / REQUEST FOR QUOTATION TRANSFORMERS
Стадия / Stage |  |  |  |  | №_________
1 | Тип оборудования / Type of equipment
2 | Применение / Application |  |  | Другое _________________
3 | Количество, шт. / Quantity, pcs
4 | Номинальная мощность, кВА (естетсвенная вентиляция)/ Nominal power, kVA (AN) |  |  | Другое _________________
5 | Номинальная мощность, кВА (принудительная вентиляция) / Nominal power, kVA (AF)
6 | Напряжение первичной обмотки, кВ / Primary voltage, kV |  |  |  | Другое ______
7 | Напряжение вторичной обмотки, кВ / Secondary voltage, kV |  |  |  | Другое ______
8 | Материал обмоток / Material of windings
9 | Частота питающей сети, Гц / Frequency, Hz |  |  | Другое / Other ___________
10 | Напряжение к.з. (Uкз), % Short-circuit voltage (120°C), % |  |  | Другое / Other ___________
11 | Схема и группа соединений обмоток / Connection group |  |  | Другое / Other ___________
12 | Способ и диапазон регулирования напряжения / Tapping , % |  |  |  | Другое ______
13 | Потери холостого хода, Вт / No load losse, W |  |  |  | Другое ______
14 | Потери короткого замыкания, Вт / Short-circuit losses, W |  |  |  | Другое ______
15 | Класс нагревостойкости изоляции, °С / Insulation class, °С |  |  |  | Другое ______
16 | Степень защиты (IP) / Degree of protection (IP)** |  |  | Другое / Other ___________
17 | Тип установки / Type of installation
18 | Температура окружающей среды:
18.1 | Максимальная (рабочая), °С / Max temperature for operation, °С
18.2 | Минимальная (рабочая), °С / Min temperature for operation, °С
18.3 | Минимальная (транспортировка/хранение), °C / Min temperature for transporting and storage, °С
19 | Климатическое исполнение и размещение / Climatic accommodation
20 | Принудительная вентиляция / Air forced cooling fans
21 | Сейсмостойкость по шкале MSK-64, баллы / Seismic installation
22 | Высота установки над уровнем моря, м / Height above sea level, m
23 | Уровень звукового давления, дБА / Noise Emission Level, dBA
24 | Виброгасители / Antivibration Kit
25 | Рабочее положение трансформатора
26 | Блок контроля температуры / Electronic device for control & visualisation of temperature
27 | Тип термореле / Temperature control unit
28 | Электростатический экран / Electrostatic screen
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ НА ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ / REQUEST FOR PROTECTION BOX**
**Обязательное заполнение при наличии в запросе/заказе защитного кожуха / Required if filling in the request / order guard:
29 | Подключение со стороны высшего напряжения (ВН) / Connection with the high-voltage (HV)
29.1 | Ввод / Input
29.2 | Подключение / Connection
29.3 | Способ подключения / The connection method
30 | Сторона низкого напряжения (НН) / Connection with the low-voltage (LV)
30.1 | Вывод / Output
30.2 | Подключение / Connection
30.3 | Способ подключения / The connection method
31 | Фазировка / Phasing
Доп. Требования/ Additional Requirements:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Согласовано:
|  | Подпись | Дата | М.П.

## справочные данные (hidden)
25 | 1 | Запрос / Request |  | Сухой с литой изоляцией / Cast resin T_XR |  | 0.23 | Алюминиевые / Al/Al | 50 | 4 | D |  | Т154
40 | 2 | Заказ / Order |  | Сухой с воздушно-барьерной изоляцией / Dry type T_XH |  | 0.4 | Медные / Cu/Cu | 60 | 6 | Y |  | Т119
50 | 3 |  |  | Масляный / Oil filled T_XO |  | 0.69 | Гибридные / Al/Cu | Другая / Other | 8 | Yn |  | NT538 (Modbus Inside)
63 | 4 |  |  | Реактор / Reactor |  | 3 |  |  |  | Zn |  | NT935 (Modbus Inside)
100 | 5 | Распределительный / Distribution |  |  |  | 6 | D/Yn-11 | ПБВ / NLTC | ±2x2,5%
160 | 6 | Преобразовательный (для частотных приводов и УПП) / Converters |  |  |  | 6.3 | Y/Yn-0 | РПН / OLTC | ±3x2,5% | Стандартный / Standard
200 | 7 | Повышающий / Step up |  |  |  | 10 | Yn/Y-0 |  | ±4x2,5% | Сниженный / Decreased
250 | 8 | Другое / Other |  |  |  | 10.5 | Y/D-11 | Стандартные / Standard | ±2x5%
315 | 9 |  |  |  |  | 15 | Yn/D-11 | Сниженные / Reduced | ±4x1,5% - только РПН / only for OLTC
400 | 10 |  | 00 |  | Внутренняя / Indoor | 20 | Y/Zn-11 | Другие / Other | ±4x1,67% - только РПН / only for OLTC
500 | 11 |  | 21 |  | Внешняя / Outdoor | 24 | D/D-0 |  | ±4x1,7% - только РПН / only for OLTC
630 | 12 |  | 23 |  |  | 35
800 | 13 |  | 31
1000 | 14 |  | 32 |  | +40 | -25 | F - стандартный / standard |  |  |  | NABC
1250 | 15 |  | 33 |  | +45 | -30 | B - сниженный / reduced |  |  |  | ABCN
1600 | 16 |  | 41 |  | +50 | -35 | H - увеличенный / increased |  |  |  | NCBA
2000 | 17 |  | 43 |  | +55 | -40 |  |  |  |  | CBAN
2500 | 18 |  | 44 |  | +60 | -45 | УХЛ3.1 / С2 | Да / Yes | 6 - Standard
3150 | 19 |  | 54 |  | +65 | -50 | У1 / С3 | Нет / No | До 9, включительно - Up to 9
4000 | 20 |  | 55 |  |  | -55 | УХЛ1 / С4
5000 | 21 |  |  |  |  | -60 |  | <1000 - standard
6000 | 22 | [6 empty] | >1000 - above
6300 | 23 |  | На транспортных роликах / With rollers
8000 | 24 |  | Без транспортных роликов / Without rollers
10000 | 25
12000 | 26 |  |  | Нет / No |  | Кабель / Cable | Сверху / from the roof | Со смещением от центра / With displacement | Открытое / Open | C проходным изолятором на кожухе / With bushings on the box
12500 | 27 |  |  | Да / Yes |  | Шина медная / Copper busbars | Снизу / from the bottom | Без смещения от центра / Without displacement | Закрытое / closed | Подключение напрямую к трансформатору / connection with transformer
15000 | 28 |  |  |  |  | Шина алюминиевая / Aluminium busbars | Сбоку по торцевой стенке / On the side end wall |  |  | С шинным выводом на кожухе / with busbars on the box
16000 | 29 | [5 empty] | Сбоку по фронтальной стенке / On the side of the front wall
18000 | 30
20000 | 31
22000 | 32
22500 | 33
25000 | 34
27000 | 35
28000 | 36
30000 | 37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50